## naslovnica
GLAVNA METEOROLOŠKA POSTAJA KRIŽEVCI
Investitor:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, Zagreb
INVESTITOR:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
Ravnice 48, Zagreb
GRAĐEVINA:
GLAVNA METEOROLOŠKA POSTAJA KRIŽEVCI
-održavanje postojeće građevine - sanacija sanitarnog čvora i čajne kuhinje
LOKACIJA:
Milislava Demerca 6a, Križevci
k.č. 745/2 k.o. Križevci
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INSTALATERSKIH RADOVA
BEZ CIJENA
Ovlašteni projektant:
Željka Fotak-Jelić, dipl.ing.arh.
Zagreb, ožujak 2022.

## OPĆI DIO
Građevina: | Projektant:
GLAVNA METEOROLOŠKA POSTAJA KRIŽEVCI-održavanje postojeće građevine Milislava Demerca 6a, Križevci | Željka Fotak-Jelić, dia
Investitor: | Projekt:
Državni hidrometeorološki zavod, Ravnice 48, Zagreb | ožujak 2022.
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA I OPĆI UVJETI POJEDINIH VRSTA RADOVA
Prije davanja ponude izvođač treba obavezno pročitati ove opće uvjete. Oni su sastavni dio troškovnika i u svemu ih se treba pridržavati. Troškovnik s općim uvjetima, grafički dijelovi (nacrti) s tehničkim opisom i ev. drugi dijelovi dokumentacije čine cjelinu koju izvođač treba proučiti. Nedovoljno upoznavanje s ostalim dijelovima projekta (grafičkim i tekstualnim) ne može biti razlog za povećanje jediničnih cijena ili greške u izvedbi Projektirani radovi moraju se izvoditi prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji. Sve eventualne nejasnoće treba izvoditelj riješiti s projektantom prije davanja ponude, jer se naknadni zahtjevi neće uvažiti.
Izvoditelj treba prije davanja ponude obići i pregledati gradilište/građevinu (zonu izvođenja radova), način i mogućnosti pristupa, montaže skele, mogućnost zauzimanja javne površine za potrebe izvođenja radova i sl. Razna otežanja radova (skučen prostor, male količine, rad noću i pod rasvjetom i slično) treba izvođač utvrditi prije davanja ponude i uračunati ih u jediničnu cijenu za odgovarajuću stavku, jer se nikakvi naknadni zahtjevi neće uvažavati.
Izvođač prilikom uvođenja u posao i formiranja gradilišta, preuzimanja odgovornosti za nekretnini na kojoj izvodi radove i od tog trenutka pa do primopredaje odgovoran je za nju, stvari i osobe unutar gradilišta. U cijenistavke treba predvidjeti obavezno i sve troškove osiguranja uskladištenog materijala, sve do njegove ugradbe ili primopredaje. Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe i uključiti sve troškove osiguranja uskladištenog materijala, sve do njegove ugradbe ili primopredaje.
Obaveza izvoditelja radova je uredno voditi dokumentaciju gradilišta propisanu Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17).
Izvođač na gradilištu, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, mora imati:
1. rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja sukladno posebnom propisu
2. ugovor o građenju sklopljen između investitora i izvođača
3. akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova
4. ugovor o stručnom nadzoru građenja sklopljen između investitora i nadzornog inženjera
5. građevinsku dozvolu s glavnim projektom, odnosno glavni projekt, tipski projekt, odnosno drugi propisani akt za građevine i radove određene pravilnikom iz članka 128. stavak 1. Zakona o gradnji
6. izvedbeni projekt ako je to propisano Zaknom ili ugovoreno
7. izvješće o obavljenoj kontroli glavnog i izvedbenog projekta ako je to propisano
8. građevinski dnevnik
9. dokaz o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena zakonom, posebnim propisom ili projektom
10. elaborat iskolčenja građevine, ako isti nije sastavni dio glavnog projekta, odnosno idejnog projekta
11. propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koji uređuju gospodarenje otpadom.
Svu zahtijevanu dokumentaciju dužan je izvoditelj dati na uvid ovlaštenim inspekcijskim sližbama.
Prije početk aizvođenja u dokumentaciji gradilišta mora biti popis imena osoba ovlaštenih za nadzor (nadzorni inženjer odnosno glavni nadzorni inženjer), koordinaciju zaštite na radu i inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova. Ako u građenju sudjeluju dva ili više izvođača, investitor ugovorom o građenju određuje glavnog izvođača koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova i koji imenuje glavnog inženjera gradilišta. Stručni nadzor građenja provodi se prilikom građenja svih građevina i izvođenja svih radova za koje se izdaje građevinska dozvola i/ili uporabna dozvola, a za zgrade 3. skupine samo u odnosu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti.
Izvođenje radova na gradilištu smije početi tek kad je gradilište uređeno u skladu s elaboratom uređenja gradilišta i zaštite okoliša.
Gradilište mora biti uređeno tako da je moguće nesmetano i sigurno izvođenje svih radova u cjelini, kao i pojedinih faza radova, te osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene na izvođenju projekta. Pri organizaciji gradilišta i izvedbi, potrebno je temeljito i dosljedno primjenjivati mjere zaštite na radu i zaštite od požara.
Sav rad i materijal i sve poslove vezane uz organizaciju gradilišta i organizaciju građenja kao što su ograde, vrata gradilišta, natpisna ploča, putevi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije, spremišta materijala, alata i opreme, skele, transporti, telefonski, električni, vodovodni i drugi priključci gradilišta, kao i cijena korištenja priključaka trebaju biti uključeni u cijenu. U cijenu stavke treba uključiti dobavu, transport, uskladištenje i ugradbu materijala, kako osnovnog tako i pomoćnog, sve osnovne i pomoćne radnje i transporte na gradilištu, kao i razne pomoćne konstrukcije, skele, radne podove i slično, osim gdje je to posebno definirano troškovnikom. U cijenama predvidjeti i sva potrebna društvena davanja i naknade, kao i ishođenje suglasnosti.
U ponudu treba uključiti i sve potrebne troškove pripreme, osiguranja prometa i ljudi i osiguranje normalnog odvijanja života građana i rada u okolnim građevinama i prostoru. Osobitu pažnju treba posvetiti nesmetanom funkcioniranju i opskrbi energetikom, vodom, odvodnji i telekomunikacijama za čitavo vrijeme izvođenja radova. Svi radovi i transporti trebaju se odvijati s vanjske strane zgrade, tj. preko skele.
Tijekom izvođenja treba voditi računa o održivom gospodarenju otpadom. Sav otpadni materijal koji se odlaže na gradilišni deponij treba odvojeno sakupljati/razvrstavati kako bi se omogućili uvjeti za ponovnu uporabu, recikliranje i druge načine materijalne opskrbe. Uobičajeno je ponovno koristiti cca 70-80% građevinskog otpada, a 20-30% se odlaže na deponijima, što bi trebalo postići i u gospodarenju građevinskim otpadom i u Hrvatskoj, sukladno važećim zakonima i propisima.
Prilikom izvođenja radova treba posebnu pažnju posvetiti kontroli i osiguranju kvalitete izvedenih radova i ugrađenih materijala i opreme.
Sve stavke ovog troškovnika obuhvaćaju nabavu i dostavu svih materijala, proizvoda i sklopova na gradilište, montažu (ugradnju) i stavljanje u funkciju do pune gotovosti. Cijena materijala podrazumijeva cijenu osnovnog i pomoćnog materijala koji su nužni u dobivanju konačnog proizvoda koji se ugrađuje, sadrži trošak transporta (bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost, način utovara i istovara, skladištenje i dopremu do mjesta ugradnje) i uključuje troškove čuvanja, zaštite i skladištenja do ugradbe.
Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona, pravilnika, propisa i normi (naročito Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, Hrvatskih normi, itd), pravila zanata, kao i primjenjivati napredne radne postupke i tamo gdje oni nisu opasni. Sve radoveizvođač treba izvesti u skladu sa opisima iz troškovnika, nacrtima i detaljima izvedbe, te važećim standardima i tehničkim uvjetima za odgovarajuću vrstu radova, a obračunati u skladu sa važećim građevinskim normama. Ukoliko građevinske norme ne postoje za tu vrstu radova, treba se služiti tehničkim uvjetima za izvođenje odgovarajućih radova.
Sav ugrađen materijal mora odgovarati uvjetima iz opisa troškovnika i nacrta, te odgovarajućim normama HRN-a ili tehničkim uvjetima za izvođenje tih radova, a ukoliko se to posebno traži opisom i drugim propisima (npr. DIN, Euronorme i sl.). Izvođač je dužan u okviru ugovorene cijene ugraditi propisan i prema Hrvatskimnormama atestiran materijal. Ova obaveza odnosi se na sve dijelove zgrade, sustave, završne obloge, opremu i sve ostale ugrađene materijale.
U dokumentaciji su navedeni opisi/tehnička pravila koja opisuju predmet nabave pomoću hrvatskih odnosno europskih odnosno međunarodnih normi. Ponuditelj treba ponuditi predmet nabave u skladu s normama iz dokumentacije o nabavi ili jednakovrijednim normama. za svaku navedenu normu navedenu pod dotičnom normizacijskom sustavu dozvoljeno je nuditi jednakovrijednu normu, tehničko odobrenje odnosno uputu iz odgovarajuće hrvatske, europske ili međunarodne nomenklature.
U jediničnim cijenama za sve stavke troškovnika ponuda mora sadržavati ukupne troškove materijala i rada do potpunog dovršetka cjelokupnog posla, odnosno do pune funkcionalnosti. Jedinična cijena također uključuje sva potrebna ispitivanja, kontrole i mjerenja za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu u svrhu dokazivanja njihove kvalitete i kompletiranja tehničke dokumentacije potrebne za ishođenje uporabne dozvole te se prilikom primopredaje građevine uručuje investitoru odnosno krajnjem korisniku.
Navedena ispitivanja , kontrole i mjerenja izvode ovlaštene institucije, a odnose se na ispitivanje plinskih instalacija, vodonepropusnosti kanalizacije, ispitivanje funkcionalnosti unutarnje i vanjske hidrantske mreže, uzimanje uzoraka i ispitivanje pitkosti vode, ispitivanje gromobranske instalacije, ispitivanje električne instalacije jake i slabe struje, pregled dimovodnih kanala te ostala potrebna ispitivanja sukladno važećoj zakonskoj regulativi. U jediničnu cijenu uključen je i projekt izvedenog stanja pojedine vrste instalacija. Sve predmetno je obuhvaćeno jediničnom cijenom i ne navodi se kao zasebna stavka.
Izvođač treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati odgovarajućim atestima-uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene ustanove. U cijenu stavke treba obavezno uključiti sva potrebna ispitivanja kvalitete i ishođenje potvrda. Za uvezene materijale treba izvođač osigurati ateste ako se oni priznaju i u našoj zemlji ili ih dati na atestiranje ovlaštenoj domaćoj ustanovi. Sve troškove atestiranja i nabave uzoraka za ispitivanje treba izvođač uključiti u jediničnu cijenu.
Proizvodi proizvođača navedenih troškovnikom mogu se isporučiti i od drugih proizvođača uz uvjet jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika. Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti navede se u opisu stavki troškovnika. Proizvodi koji su navedeni kao primjer smatraju se ponuđenima ako ponuditelj ne navede nikakve druge proizvode na za to predviđenom mjestu. Prikladno sredstvo dokaza jednakovrijednosti proizvoda ponuditelj podnosi putem tehničkih listova proizvođača i potvrde o sukladnosti koja se dostavlja uz samu ponudu.
Također je prije izdavanja obavezna izmjera na licu mjesta. Eventualne promjene u detaljima ili materijalu treba izvođač dogovoriti s projektantom i izvesti ih u primarno predviđenom roku ili dogovorno. Zabranjena je upotreba materijala (osnovnog ili pomoćnog) koji nie predviđen opisom, nacrtima i detaljima, osim ukoliko to nije dogovorno utvrđeno s projektantom.
Ukoliko izvođač ipak izvede radove na neodgovarjući način i od neodgovarajućeg materijala, dužan ih je o svoj trošak izvesti od materijala tražene kvalitete i na opisan način uz prethodno otklanjanje nakvalitetnih radova. Sva oštećenja nastala tijekom gradnje izvođač će otkloniti o svom trošku.
Ako prije početka izvođenja radova izvođač ustanovi da je došlo do promjene uvjeta za izvođenje radova ili da nije u stanju započeti radove u kvaliteti koja je tražena opisima i nacrtima, a zbog promjene uvjeta, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i odgovorno riješiti i zapisnički ustanoviti kvalitetu i kvantitetu te rok izvođenja radova.
Pri radu treba obavezno primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu, naročito zaštite od požara. Ukoliko nadzorni inženjer uoči da se izvođač ovih pravila doslovce ne pridržava, može mu zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima. troškovi prekida u tom slučaju idu na teret izvođača, ataj prekid ne utječe na produžetak primarno predviđenih radova.
Prilikom izvođenja radova izvođač treba zaštititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način au skladu s pravilima zaštite na radu tako da ne dođe do njihovog oštećenja (i pri tome koristiti npr. ljepenku, foliju, karton, daske, grede, elemente, pijeska i slično). Troškove zaštite treba izvođeč uračunati u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova ili okoliša za koje je odgovoran izvođač ovih radova ili njegov kooperant, dužan ih je o svom trošku dovesti u prethodno stanje ili ih naručiti kod drugog izvođača na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno.
Izvoditelj je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Izvođač ili njegov kooperant treba svoje radove uskladiti s radovima drugih izvođača koji su međusobno povezani i nužni za izvođenje u traženoj kvaliteti.
Međusobnu usklađenost radova treba izvođeč ili njegov kooperant predočiti operativnim planom koji je dužan dostaviti prije početka izvođenja radova i pridržavati ga se tijekom izvođenja radova.
Izvoditelj je dužan čistiti gradilipšte tijekom gradnje, a na kraju treba detaljno i fino očistiti sve elemente i plohe: zidove, podove, vrata, prozore, stijene, stakla i drugo.
Po završetku izvedenih radova ali i tijekom radova, što nužno i zbog usklađivanja s drugim izvođačima ili kooperantima, izvođač ili njegov kooperantdužan je počistiti radni prostor i susjedne prostore, plohe i prethodno izvedene radove koje je svojim radom zaprljao (ili te radove dogovoriti s drugim izvođačem a sve na svoj trošak).
Izvođač je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije (daske, ljepenku, pijesak, skele, radne podove i slično) u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak. Sve radove treba izvesti u ugovorenom roku uključujući radove na čišćenju i uklanjanju zaštitnih i pomoćnih konstrukcija.
Po završetku radova kavlitetu i kavntitetu izvedenih radova treba izvođač ustanoviti zapisnički s nadzornim inženjerom. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, izvođač ih je dužan ponovno izvesti u traženoj kvaliteti ili ih naručiti kod drugog izvođača a sve u najkraćem dogovorenom roku i na svoj trošak. Za sve izvedene radove izvođeč je dužan dati odgovarajuću garanciju.
Osim navedenih općih uvjeta za određene grupe radova vrijede posebne i opće napomene i sadržaj projektne dokumentacije u cjelini kojih se zajedno s ovim općim uvjetima treba obavezno pridržavati.
MJERE ZAŠTITE NA RADU
Obavezna je primjena svih potrebnih mjera zaštite zdravlja i sigurnosti radnika i upotrebe posebne zaštitne opreme sukladno posebnim propisima o zaštiti na radu. Obavezno je osigurati da su mjesta rada koja se koriste u svakom trenutku sigurna, održavana, prilagođena za rad i u ispravnom stanju, u skladu s pravilima zaštite na radu, a također i sredstva rada i osobna zaštitna oprema u uporabi u svakom trenutku sigurni, održavani, prilagođeni za rad i u ispravnom stanju te da se koriste u skladu s pravilima zaštite na radu, tehničkim propisima i uputama proizvođača tako da ne ugrožavaju radnike.
Investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba za koju se izrađuje (glavni) projekt, mora imenovati jednog ili više koordinatora zaštite na radu tijekom izrade projekta i tijekom građenja kada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača.
Investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba koja je po posebnom propisu povjerila izvođenje radova obavezna je prije uspostave gradilišta osigurati izradu plana izvođenja radova u skladu s provedbenim propisom. Imenovanje koordinatora za zaštitu na radu ne oslobađa sudionike u gradnji odgovornosti za provedbu zaštite na radu na radilištu.
Prilikom izvođenja rqadova koji su predmet ovog projekta, izvoditelj se mora striktno držati svih propisanih mjera zaštite na radu u građevinarstvu koje važe za predmetne radove.
Izvoditelj prilikom sklapanja ugovora o izvođenju radova treba priložiti i elaborat zaštite na radu, zaštite od požara i sigurnosti korisnika koji mora biti odobren i prihvaćen od nadležnih službi investitora. Cijena izrade navedenog projekta te provođenje i pridržavanje u njemu naznačenih mjera zaštite pri izvođenju radova mora biti ukalkulirana u jedinične cijene radova i neće biti posebno plaćena. U projektu zaštite posebno treba biti razrađeno:
-način i zaštita pojedinih zona rada kako korisnici nebi bili ugroženi odnosno da se funkcija ostalih dijelova objekta može nesmetano odvijati.
-način uklanjanja otpadnog i demontiranog materijala s objekta kao i doprema novog materijala i alata na pojedine dijelove građevine ne smije ugroziti korisnike i prolaznike.
Mjere zaštite na radu moraju osigurati da se izvođenjem radova ne ugrožava niti privremeno niti stalno prohodnost evakuacijskih i požarnih puteva. Izvođač je obavezan poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanja i izraditi plan evakuacije i spašavanja. Isto je tako obavezan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći radnicima i drugim osobama do pružanja hitne medicinske pomoći ili do prijema u zdravstvenu ustanovu te je obavezan omogućiti postupanje javne službe hitne medicinske pomoći.
Izvođači koji obavljaju poslove na istom mjestu rada odnosno kada više izvođača dijeli mjesto rada ili kada na istom mjestu rada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više poslodavca odnosno drugih osoba (izvođača) obavezni su uzimajući u obzir prirodu poslova provoditi mjere zaštite na radu, koordinirati svoje aktivnosti, provoditi informiranje i surađivati u primjeni sigurnosnih i zdravstvenih odredbi ovog Zakona radi zaštite i prevencije od rizika na radu te organizirati rad i osigurati izvođenje radova tako da pri izvođenju radova ne ugrožavaju sigurnost i zdravlje radnika drugih poslodavaca i drugih osoba.
UREĐENJE OKOLIŠA
Način i lokacije privremenih skladištenja materijala za sanacijske radove izvoditelj treba usuglasiti s korisnikom, a u slučaju zauzimanja javnih/prometnih površina zatražiti suglasnost gradskih službi. Pri izvođenju radova, skladištenja građevinskog materijala, unutarnjih i vanjskih transporta i sličnog, teren u neposrednoj okolini građevine poprima karakter neuređenosti i potrebno je učiniti slijedeće:
-na gradilišnoj deponiji obavezno je razvrstati i odvojeno sakupljati sav otpad. Ono što nije moguće na gradilištu materijalno ili energetski uporabiti, odvozi se u reciklažne centre za pojedine vrste materijala, odnosno u reciklažna dvorišta,
-odvesti sav materijal skinut s pojedinih dijelova građevine i preostali građevinski materijal koji se neće više koristiti,
-teren oko objekta dovesti u stanje kao prije početka sanacijskih radova, po potrebi hortikulturno urediti okoliš,
-ponovno urediti prilaze građevini ukoliko su oštećeni uslijed izvođenja sanacijskih radova,
-provjeriti ispravnost funkcioniranja oborinske odvodnje s objekta i u slučaju potrebe poduzeti odgovarajuće mjere.
RUŠENJA I DEMONTAŽE
Radove treba izvesti stručno i solidno u skladu s propisima i normama te pravilima zanata i uputstvima proizvođača materijala, pribora i alata.
Sva rušenja, bušenja, probijanja i dubljenja treba izvoditi naročito pažljivo i ručnim alatima.
Svi otvori na pročelju, stolarski, bravarski, eventualno kiparski elementi koji se ne skidaju, kao i drugi elementi po potrebi obavezno se zaštićuju folijom (a po potrebi i na druge načine) nakon postave skele da nebi došlo do oštećenja pri izvedbi. Pri tome zaštitna folija nije od PVC-a ili drugog okolišno i zdravstveno neprihvatljivog materijala.
Prije izvođenja rušenja izvoditelj izrađuje plan radova odnosno redoslijed rušenja koji odobrava nadzorni inženjer.
Prije svih rušenja potrebno je izvršiti izmjere, snimiti profile pročelja i građevnih elemenata, sve otvore u zoni obuhvata radova, snimiti profilacije i uzeti otiske s očuvanih istaka i ornamenata. Otisci se uzimaju s potpuno očišćenih profila, otprašenih, a po potrebi se skidaju i slojevi naknadno nanesene žbuke, slojevi starih naliča i slično. Ukoliko pojedini dekor nije sačuvan on se rekonstruira.
Prema otiscima se izrađuju šablone, drvene ili metalne. Drvene se izvode od čvrste i zdrave građe i okivaju radi sprečavanja deformacija. Za svaki vučeni profil izrađuju se po dvije šablone: jedna za podložni sloj a druga za završni sloj žbuke. Šablona se sastoji od vertikalne daščane stijene, grubo rezane po obliku vijenca. Na daščanu stijenu pribijena je ploča pocinčanog ili aluminijskog lima debljine 2 mm, točno rezana po nacrtima profila danim u mjerilu 1.1, tako da viri oko 0,5 cm preko rubova dasaka. Na vertikalnu stijenu pričvršćuje se pod od horizontalnih dasaka, poduprt kosim letvama na koje se sakuplja višak žbuke. Ispod vijenca ili drugih profilacija na zidu te na gornjem rubu vijenca pričvršćene su kukama dvije horizontalne usporedne blanjane letve (vodilice) po kojima se kliže, odnosno vuče šablona.
Na sve snimke izvoditelj treba ishoditi suglasnost nadzornog inženjera i konzervatorskog nadzora.
Prije početka radova provjeravaju se sve instalacije ukoliko se nalaze na pročelju u zoni izvođenja radova i provode se sve potrebne mjere za njihovu zaštitu, izmještanje ili demontažu.
Nakon obavljanja pripremnih radova obavljaju se demontaže i rušenja prema unaprijed utvrđenom redoslijedu. Pri demontaži svaki element treba označiti i numerirati prema određenom redoslijedu. Načelno, demontaže i razgradnje izvode se od viših prema nižim dijelovima. Sve elemente s pročelja (pločica s kućnim brojem, natpisi, reklame i slično) potrebno je skinuti i pohraniti do njihove ponovne postave, a izvoditelj je odgovoran za njihovo čuvanje.
Obijanje žbuke se vrši od krova prema podrumu. Izvodi se do nosivog dijela zida s potrebnim kvašenjem vodom da se izbjegne veće prašenje, a uključuje i čišćenje sljubnica skobama.
Naročito pažljivo treba izvoditi obijanje žbuke oko ornamenata i dekoracija da se ne oštete, kao i na plohama ispod kojih se naslučuje vrijedna ili zanimljiva podloga. Ako se prilikom otucanja žbuke na nekim vijevcima ili profilacijama maiđe na montažnu (drvenu ili metalnu) potkonstrukciju, potrebno je provjeriti njeno stanje i stabilnost. Nadzorni će inženjer odrediti postupke prije njenog ponovnog zatvaranja.
Pri otvaranju krova izvoditelj je dužan voditi brigu o vremenskim prilikama, otvarati krov u što je moguće manjim segmentima koje prema potrebi u svakom trenutku može natkriti, zatvoriti i spriječiti prodor vode odnosno oborina u zgradu i krovnu konstrukciju. Za tu namjenu dužan je prije početka radova pripremiti odgovarajuće elemente za prekrivanje i zaštitu od kiše i drugih atmosferskih nepogoda koji zbog mogućeg vjetra moraju biti na odgovarajući način pričvršćeni za krov.
U slučaju da se pri rušenju, uklanjanju elemenata i pri otvaranju krova ustanovi drugačije činjenično stanje od projektom predviđenog, izvoditelj je dužan zatražiti odgovarajuće izmjene projektnog rješenja od strane nadzornog inženjera odnosno projektanta.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve potrebno za izvođenje radova iz opisa stavke do potpune funkcionalnosti:
-sav rad i materijal i pomoćni materijal za izvođenje,
-sve pripremne, završne i pomoćne radove, izmjere na licu mjesta i uzimanje uzoraka, ispitivanja, probe i ateste,
-razvrstavanje demontiranog i skinutog materijala i otpada na gradilišnoj deponiji i mjere za njegovo zbrinjavanje
-sav transport,
-čišćenje gradilišta i dovođenje javne površine u prvobitno stanje,
-sve društvene obaveze, ishođenje suglasnosti, sve mjere osiguranja, zaštite i zaštite na radu.
ZIDARSKI RADOVI I ŽBUKANJE
Ovi opći uvjeti sastavni su dio troškovnika i u svemu ih se treba pridržavati.
Finalni proizvod, sav upotrijebljen materijal i pomoćni materijal trebaju odgovarati važećim propisima i normama, a radove treba izvesti stručno i solidno u sklasu s propisima, normama i pravilima zanata te uputstvima proizvođača materijala.
Žbukanje zidova treba vršiti u povoljnim vremenskim uvjetima i na dobro očišćenoj, otprašenoj i vodom ispranoj površini. Po velikoj zimi i velikoj vrućini nije dozvoljeno žbukanje, jer tada može doći do smrzavanja ili pucanja uslijed prebrzog sušeja. Radovi se ne smiju izvoditi po lošem vremenu i temperaturi manjoj od 3°C ili većoj od 35°C. Svježe ožbukane površine potrebno je odgovarajuće zaštititi od štetnog utjecaja sunca i oborina. Vrste žbuke, granulacija i površinsk obrada se izvode po nalogu konzervatorskog nadzora i sukladno eventualno konzervatorskim istraživanjima.
Prije početka žbukanja plohe je potrebno dobro navlažiti, a naročito kad se žbuka cementnim mortom.Žbukanje se izvodi u dva sloja. Prvi osnovni sloj nabacuje se preko površine koja se obrađuje i ona mora biti čista, određene čvrstoće i dovoljno hrapava da bi se omogućila trajna veza osnovnog sloja za površinu koja se obrađuje. Završni sloj mora biti trajno vezan za podložni.
Za sve dijelove gdje se sloj žbuke dodatno zadebljava iznad 4 cm ukupno, potrebno je postaviti žičano pletivo usidreno u zid. Za rabiciranje upotrijebiti rabitz pletive žice 0,7-1,0 mm (odnosno neko drugo sukladno vrsti žbuke), a gustoća polja rabitz pletiva 10 mm. Pletivo može biti kvatratično ili višekutno. Prije nanošenja osnovnog sloja sve eventualne žice odstraniti, kako bi se izbjeglo prenošenje korozije na završni sloj, a samim time i mrlje na završnom pročelju.
Kod žbukanja fini sloj se nabaciju tek nakon što je prvi sloj, odnosno drugi sloj, posve suh. Finu žbuku izraditi tako da površina bude posve ravna i glatka, a uglove, bridove i spojeve izvesti oštro ukoliko u troškovniku nije drugačije naznačeno. Sve izvedene površine moraju biti potpuno ravne i glatke, vertikalne, horizontalne, kose ili oble, a prema traženom izgledu. Profili i uglovi moraju imati oštre rubove izrađene točno prema potrebnom obliku. Sve površine moraju biti ujednačenog tona i strukture te bez uočljivih radnih nastavaka. Prije žbukanja
Prije žbukanja treba šablonom pregledati da li je vijenac zazidan i prilagođen i da li je ostavljeno dovoljno mjesta za žbuku. Vijenac se zatin očisti i namoči, nabaci se gruba žbuka i prevuče šablonom. Nakon što je gruba žbukastegla, nanosi se finija žbuka i prevuče šablonom dok profilacije ne postanu čiste i oštre, a plohe potpuno glatke. Nakon svakog vučenja očisti se mort s poda šablone i letve, a šablone se operu. Uglovi, krajevi i prijelomi koji se ne mogu izvlačiti šablonom izvode se naknadno rukom.
Nepropisno ožbukani zidovi moraju se ispraviti bez prava naplate. Izvođač odgovara za kvalitetu žbuke, a u slučaju njene nekvalitete ponovno nanođenje žbuke pada na teret izvođača. Za svaku boju
Za svaku boju fasadne žbuke i za sve završne obrade na pročelju treba načiniti uzorke, ishoditi pismeno odobrenje projektanta i nadležne službe za zaštitu spomenika kulture, a izvedba cijele plohe mora u cjelosti odgovarati izvedbi odabranog uzorka.
Jedinična cijena kod žbukanja, odnosno obrade fasade treba sadržavati sve potrebno za izvođenje radova iz opisa stavke do potpune funkcionalnosti:
-sav potreban rad uključujući i prijenose (horizontalni i vertikalni transport do gradilišta)
-sav potreban materijal i pomoćni materijal
-svu potrebnu skelu bez obzira na vrstu i visinu, i to postavljanje i skidanje koje se mora obaviti pažljivo tako da nebi došlo do oštećenja površine (ako postoji posebna stavka za skelu onda je treba isključiti iz jedinične cijene) i sve pomoćne konstrukcije
-vlaženje i zalijevanje površine gdje je potrebno
-razna krpanja tijekom gradnje
-sav otežani rad npr. na izvedbi proifilacija ili iz nekog drugog razloga
-izrada uzoraka i ishođenje odobrenja, različita ispitivanja, probe, atesti
-zaštita postojećih , izvedenih i ostalih dijelova pročelja i okoliša
-primjena svih mjera zaštite na radu, od požara i drugog
-čišćenje tijekom gradnje i po završetku rada
-sve društvene obaveze
Sav rad, komunikaije i transport treba vršiti isključivo sa vanjske strane građevine preko skele. Potrebno je dobro aštititi naročito stolariju, staklo, metal i podove, kao i sve druge plohe.
Kvalitetu upotrebljenog materijala izvoditelj mora dokazati potrebnim atestima, a kvalitetu žbuke pribavljanjem stručnih nalaza i mišljenja za to ovlaštenih ustanova.
LIMARSKI RADOVI
Pri izvođenju svih radova pa tako i limarskih, treba finalni proizvod i sav upotrebljeni materijal i pomoćni materijal odgovarati važećim propisima i normama, a radove treba izvesti stručno i solidno u skladu s propisima i pravilima zanata i uputstvima proizvođača materijala.
Izvoditelj je dužan sve izmjere izvršiti na gradilištu, za svaku stavku izvoditi detaljne nacrte i ovjeriti ih kod projektanta, nadzornog inženjera, kao i kod konzervatorskog nadzora. Također je dužan predočiti im uzorke za pojedine materijale i sve potrebne ateste.
Načelno se sva limarija izvodi od kvalitetnog cinkovog lima pri čemu se to ne odnosi na pocinčani čelični lim, već cinkov ili njegove legure (cinkotit). Pri tome se kod ugradbe treba voditi računa o međusobnom djelovanju raznih vrsta materijala.
Različite vrste metala, kod kojih postoji mogućnost međusobnog razarajućeg djelovanja, ne smiju se izravno dodirivati. Da se spriječe štetni kemijski utjecaji kontakta lima i zida odnosno žbuke, potrebno je prije polaganja lima zid ili druge masivne podloge obložiti odgovarajućim razdjelnim slojem. Sve željezne dijelove koji su u dodiru sa cinkom treba zaštititi odgovarajućim sredstvom.
Opšavi se izvode s potrebnim prepustima (min 4 cm) od vanjskog ruba obrađenog pročelja, okapom od min 3 cm i propisnim padom (min 5°) prema vanjskom rubu. Na rubu uz zid opšav se podiže uz pročelje 5 cm i podvlači pod žbuku min 2 cm.
Sva povezivanja i učvršćenja limova treba izvesti tako da budu osigurana od nevremena, atmosferilija i prodora vode, da pojedini dijelovi nesmetano rade pri temperaturnim promjenama, a da pri tome ostanu nepropusni. Za učvršćivanje (kuke, zakovice, jahači, čavli, vijci i sl.) treba primjeniti kvalitetna prikladna spojna sredstva.
Jedinična cijena stavke obuhvaća sve potrebno za izvođenje radova iz opisa stavke do potpune funkcionalnosti:
-sav rad i materijal, sav pomoćni rad i materijal, pomoćne konstrukcije, snimanje i izmjere na licu mjesta, izrada eventualnih uzoraka i ishođenje suglasnosti na njih, različita ispitivanja, probe, atesti, čišćenja tijekom i po završetku radova, sve transporte, osiguranja i zaštite, sva potrebna zaštitna i spojna sredstva, odnosno sve potrebne elemente i postupke do pune funkcionalnosti.
SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
Finalni proizvod, sav upotrebljeni materijal i pomoćni materijal trebaju odgovarati važećim propisima i normama, a radove treba izvesti stručno i solidno u skladu s propisima i pravilima zanata, prema uputama proizvođača materijala, vrsti podloge i nalazu konzervatorskih istraživanja.
Tijekom izvođenja radova treba obratiti pažnju na atmosferske prilike. Vanjski radovi se ne smiju izvoditi u slučaju oborina, magle, jakog vjetra i temperature ispod +5°C.
Premazi i obojanja moraju biti netoksični, postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim plohama otporni na atmosferilije i UV zrake. Od primjenjenih se materijala traži i da imaju dobru prionjivost za podlogu i da penetriraju, da se njima jednostavno radi, da dobro "pokrivaju", da su im boje stalne i trajne, da su otporni na utjecaj sredine kojima su izloženi, da se ne brišu s ploha na koje su naneseni, da su bezopasni za okolinu i bez hlapljivih onečišćujućih tvari, da se premazi njima mogu obnavljati bez posebnih prethodnika i sl.
Izvođač je dužan prije početka rada pregledati temeljito podlogu i ustanoviti jesu li sposobne za predviđenu obradu. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova i ako ona nije pogodna za obavljanje radova o tome treba pismeno obavijestiti nadzornog inženjera, kako bi se ona popravila i pripremila. Kasnije pozivanje na nekvalitetnu podlogu neće se uzimati u obzir.
Za sve vrste soboslikarsko-ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od prašine i druge prljavštine kao što su: smole, ulja, masti, čađa, bitumen, cement, mort i drugo. Bojati ili ličiti dopušteno je samo na suhu i pripremljenu podlogu.
Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi moglo smetati izvedbi.
Bojanje mora biti izvedeno tako da na obojenim površinama nema mrlja, da one bodu jednolične i čiste i da se ne ljušte, boja treba biti paropropusna i protuprašna.
Prije početka izvođenja radova, izvoditelj je dužan izraditi uzorke, na njih ishoditi suglasnost nadzornog inženjera i konzervatorskog nadzora, te tek tada izvoditi prema odobrenim uzorcima.
Ličenje žbuke i impregnacija vrše se po nalogu konzervatorskog nadzora odnosno prema nalazima konzervatorskih istraživanja, a boja treba biti paropropusna i protuprašna.
Za bojanje potpuno novoožbukanog pročelja koriste se silikatni premazi, u stavku se uključuju i sve potrebne predradnje i pripreme podloge (prema uputstvima proizvođača kao npr. impregniranje površine pročelja itd.)
Kod bojenja pročelja koje je djelomično sanirano (nehomogene površine pročelja s dijelovima stare i nove žbuke) potrebno je prethodno nanijeti temeljni premaz za izjednačenje strukture i upojnosti podloge.
Ličenje stolarije izvodi se nakon potpunog i temeljitog skidanja starih naliča, svih potrebnih brušenja, kitanja, ponovnih brušenja i dobre pripreme podloge. Bojanje se vrši jednim temeljnim naličem, dva osnovna i završnim. Za bojanje vanjske stolarije upotrijebiti odgovarajuću boju otpornu na UV zrake i atmosferilije.
Ličenje bravarskih elemenata uključuje potpuno i temeljito čišćenje od hrđe, temeljni premaz, dva osnovna i završni.
Ostatke boje, premaza i ostalih materijala potrebno je odgovarajuće zbrinuti u za to predviđene spremnike.
U cijenu svake stavke uključeno je sve što je potrebno za izvođenje radova iz opisa stavke do potpune funkcionalnosti:
-sav rad i materijal, sav pomoćni rad i materijal, osiguranje i zaštite, pomoćne konstrukcije, svi transporti i postava, sve montaže i demontaže, uzimanje uzoraka i izmjera na licu mjesta, izrada uzoraka, ovjera i ishođenje suglasnosti konzervatorskog nadzora, sav pričvrsni i pomoćni materijal, sve potrebne predradnje, obrade ploha i pripreme podloge, potreban broj premaza, svi potrebni radovi čišćenja (sva redovita dnevna čišćenja, kao i čišćenja po završetku radova), zaštite okolnih površina, različita ispitivanja, probe i atesti.

## kompletan trošk
| Građevina: | Projektant:
| GLAVNA METEOROLOŠKA POSTAJA KRIŽEVCI- -održavanje postojeće građevine Milislava Demerca 6a, Križevci | Željka Fotak-Jelić, dia.
| Investitor: | Projekt
| Državni hidrometeorološki zavod, Ravnice 48, Zagreb | ožujak 2022.
R E K A P I T U L A C I J A
I. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
I.A. | SOBA BAROMETRA |  |  |  | 0
I.B. | SANITARNI ČVOR I ČAJNA KUHINJA |  |  |  | 0
II. | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE |  |  |  | 0
III. | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
IV. | INSTALACIJE GRIJANJA |  |  |  | 0
| ULIČNO |  |  |  | 0 |  | 0
| PDV 25% |  | 0.25 | 0 | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
I. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
I.A. | SOBA BAROMETRA
red.br. | stavka | jed.mj. | količina: | jed.cijena:
NAPOMENA: DEMONTAŽA SANITARNE OPREME, INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE I ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA OBUHVAĆENA JE U DOTIČNIM TROŠKOVNICIMA
Demontaže i rušenja
1. | Prije početka radova potrebno je zaštititi pod u uredu filcom i čvrstom građevinskom PE folijom, ugrađeni ormar čvrstom PE folijom i napraviti zavjesu od čvrste građevinske PE folije prema ostatku ureda koji se koristi.
Obračun po m2 korištenog flca i debele PVC folije.
| filc | m2 | 4 |  | 0
| građevinska čvrsta PE folija | m2 | 15 |  | 0
2. | Demontaža sitnog pribora u budućoj sobi barometra kao što je polica, vješalica i slično.
Otpadni materijal odvesti i zbrinuti po pravilima ili predati investitoru.
Obračun po komadu demontiranog elementa.
|  | kom | 4 |  | 0
3. | Skidanje keramičkih pločica sa zidova i poda.
Zid očistiti od ostataka ljepila za keramičke pločice.
Otpadni materijal odvesti i zbrinuti po pravilima.
Obračun po m2 pločica koje se skidaju.
| zidne keramičke pločice | m2 | 11 |  | 0
| podne keramičke pločice | m2 | 1.6 |  | 0
4. | Zidarski radovi
a) | Krpanje zidnih i podnih šliceva nakon demontaže instalacija vodovoda i kanalizacije i elektrotehničkih instalacija.
Obračun po mt pokrpanih šliceva.
| krpanje šliceva | mt | 10 |  | 0
b) | Žbukanje dijelova zida sa kojih je otpala žbuka grubom i finom žbukom uz sve potrebne predradnje.
Cijena uključuje skidanje žbuke koja teži otpasti, otprašivanje, vlašenje i nanošenje cementnog šprica.
| Obračun po m2 požbukanog zida. | m2 | 3 |  | 0
c) | Pripomoć instalaterima.
Obračun po satu rada KV i NKV radnika.
| KV radnik | sat | 10 |  | 0
| NKV radnik | sat | 10 |  | 0
5. | Keramičarski radovi
a) | Dobava i dostava podnih keramičkih pločica po izboru investitora (1. klase) za opločenje unutar građevine.
Pločice u kvaliteti gres pločica.
U količini je obračunato 15% više pločica zbog rezanja.
| pod i sokl | m2 | 2.5 |  | 0
b) | Postava ljepljnjem keramičkih pločica iz prethodne stavke na pod i sokl. Postava fuga na fugu. U cijenu uračunati fugiranje.
| pod | m2 | 1.6 |  | 0
| sokl | mt | 5 |  | 0
c) | Izvedba fuge na spoju poda i sokla odgovarajućom silikonskom masom uz sve potrebne predradnje (čišćenje, premazivanje primerom itd).
Obračun po mt izvedene fuge. Boju fuga dogovoriti sa investitorom.
| fuge u interieuru | mt | 5 |  | 0
d) | Dobava dostava i ugradnja aluminijskog praga na spoju različitih visina i podnih obloga.
|  | mt | 1 |  | 0
Soboslikarski radovi
6. | Gletanje 2x i bojanje 2-3x unutarnjih žbukanih zidova i stropova poludisperzivnim bojama.
Boja bijela.
Sve po pravilima struke do pune gotovosti.
Obračun po m2 zida i stropa koji se bojaju bez odbijanja otvora.
| gletanje 2x | m2 | 13 |  | 0
| bojanje 2-3x | m2 | 13 |  | 0
7. | Premazivanje postojećih drvenih smeđih vratiju lazurnim premazom (krilo, dovratnike i pokrovne lajsne).
Boja lazura smeđa (kao i postojeća).
Obračun po m2 površine krila i razvijene površine dovratnika i pokrovnih lajsni.
U cijenu uračunati sve potrebne pripremne radnje (finim brusnim papirom skinuti površinski stari lazur, sve potrebne zaštite i sl.)
|  | m2 | 6 |  | 0
Stolarski radovi
8. | Dobava dostava i postava novih pokrovnih lajsni na dovratnike vratiju sa unutarnje strane prostorije barometra.
Lajsnu prije montaže 2x premazati smeđim lazurom (ton kao u prethodnoj stavci)
Obračun po mt postavljene lajsne.
|  | mt | 5 |  | 0
9. | Izrada dobava dostava i montaža maske na postojeći prozor u prostoriji barometra.
Namjera je da se prozor zamrači.
Sve mjere kontrolirati na licu mjesta.
Masku veličine cca 60x60 cm izvesti od šperploče debljine cca 4 mm koja se učvršćuje za postojeći drveni okvir prozora i boja u bijelo (uljani nalič).
Sve do pune gotovosti.
Obračun po kompletu.
|  | kompl | 1 |  | 0
10. | Izrada dobava dostava i montaža police za barograf.
Polica je veličine 80x23 cm.
Izraditi ju od iverala debljine 2 cm (bijela boja) i kantirati na sve 4 strane.
Montirati ju na dvije limene bijele konzole i učvrstiti na zid na označenom mjestu i u dogovoru sa investitorom.
| Obračun po kompletu montirane police. | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO I.A. SOBA BAROMETRA |  |  |  | 0
I.B. | SANITARNI ČVOR I ČAJNA KUHINJA
NAPOMENA: DEMONTAŽA SANITARNE OPREME, INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE I ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA OBUHVAĆENA JE U DOTIČNIM TROŠKOVNICIMA
red.br. | stavka | jed.mj. | količina: | jed.cijena:
Demontaže i rušenja
1. | Prethodni radovi
a) | Čišćenje prostorije bivše kuhinje i predprostora ukupne tlocrtne površine 7,7 m2 od nagomilanog otpada.
U prostoriji su deponirane stare kade, kuhinjski ormarići, cijevi i slično.
| U cijenu uračunati utovar i odvoz otpada uz plaćanje pristojbi za zbrinjavanje. | komplet | 1 |  | 0
2. | Demontaže:
a) | Pažljiva demontaža iz zidanog zida jednokrilnih zaokretnih drvenih vratiju zajedno sa dovratnikom i pokrovnim lajsnama između ureda i hodnika i predprostora i kuhinje.
Demontirane elemente pospremiti na zaštićeno mjesto do ponovne montaže i ugradnje.
| Obračun po kompletu. | komplet | 2 |  | 0
b) | Pažljiva demontaža iz zidanog zida dovratnika i pokrovnim lajsnama između hodnika i predprostora.
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
3. | Rušenja
a) | Rušenje pregradnog zida sa vratnim otvorom i nadvojem debljine sa žbukom i keramikom 12 cm.
Obračun po m2 vertikalne projekcije zida zajedno sa vratnim otvorom.
Otpadni materijal odvesti i zbrinuti po pravilima ili predati investitoru.
|  | m2 | 3.5 |  | 0
b) | Probijanje otvora u zidanom zidu pročelja debljine sa žbukom 33 cm.
Probija se otvor veličine 60x80 cm.
Otpadni materijal odvesti i zbrinuti po pravilima ili predati investitoru.
Obračun po kompletu.
|  | komplet | 1 |  | 0
c) | Skidanje keramičkih pločica sa poda i zida u prostoriji hodnika, pretprostora i kuhinje.
Otpad zbrinuti uz plaćanje svih pristojbi za zbrinjavanje.
Podloge na zidu i podu očistiti od ostataka ljepila za keramiku.
| pod | m2 | 11 |  | 0
| zid | m2 | 17 |  | 0
d) | Skidanje žbuke sa zidova u prostoriji pretprostora i kuhinje debljine cca 2,5 cm.
Zid očistiti od svih ostataka žbuke i prašine.
Otpad zbrinuti uz plaćanje svih pristojbi za zbrinjavanje.
Obračun po m2 vertikalne projekcije zida sa kojeg se žbuka skida.
| zid | m2 | 25 |  | 0
Zidarski radovi
red.br. | stavka | jed.mj. | količina: | jed.cijena:
postojeći zidovi
4. | Krpanje šliceva zidnih i podnih nakon izvedbe instalacija vodovoda, kanalizacije, elektrotehničkih i plinskih instalacija.
Obračun po mt pokrpanih šliceva prema ovjerenom upisu u građevinski dnevnik.
| krpanje šliceva u podu i zidu | mt | 35 |  | 0
5. | Žbukanje postojećih zidova sa kojih je skinuta žbuka grubom i finom žbukom uz sve potrebne predradnje.
Na mjestima gdje se zid opločuje keramičkim pločicama žbukati samo do faze grube žbuke.
Cijena uključuje otprašivanje, vlašenje i nanošenje cementnog šprica.
U ovoj stavci obračunat će se žbukanje špalete širine 16 cm nakon demontaže vratiju između ureda i hodnika i skiadnje dovratnika između hodnika i predprostora.
Obračun žbukanja po m2 vertikalne projekcije zida koji je požbukan bez odbijanja otvora u odnosnom zidu.
Obračun žbukanja špalete širine 16 cm po mt obrađene špalete.
a) | špric, gruba žbuka | m2 | 15 |  | 0
| špric, gruba i fina žbuka | m2 | 10 |  | 0
b) | špalete | mt | 10 |  | 0
novi zidovi
6. | Zidanje zida siporex blokovima debljine 10 cm i 15 cm.
U cijenu uračunati sav potreban materijal i pomoćni materijal.
Novi zid povezivati sa postojećim zidovima prema pravilima struke kako se ne bi pojavile reške na spojevima.
U cijenu obuhvatiti zazidavanje siporexom između nadvoja i stropa u visini cca 10 cm.
Obračun po m2 vertikalne projekcije sazidanog zida.
| zid d=10 cm | m2 | 4 |  | 0
| zid d=15 cm | m2 | 0.6 |  | 0
7. | Dobava dostava i ugradnja fert gredica za nadvoje u postojećem zidu iznad novog prozorskog otvora i novim zidovima od siporex blokova.
Sve do pune gotovosti prema pravilima struke.
Obračun po mt ugrađene fert gredice.
|  | mt | 4 |  | 0
8. | Zidarska obrada novih zidova od siporex blokova ljepilom i mrežicom za armiranje.
Obračun po m2 obostrane vertikalne projekcije zida sa odbijanjem otvora za vrata.
|  | m2 | 10 |  | 0
podovi
9. | Izvedba sloja samonivelirajuće mase na postojeći cementni estrih na podu.
Stavka se izvodi ako se utvrdi da je postojeća podloga neravna ili u padu.
Prije izvođenja samonivelirajućeg sloja podlogu otprašiti i premazati SN vezom.
Obračun po m2 površine poda.
|  | m2 | 11 |  | 0
10. | PVC prozori
a) | POZ 1 - Izrada dobava dostava i montaža jednokrilnog otklopno zaokretnog prozora sa rolo kutijom i roletom u građevinski otvor 60/80 cm.
Doprozornike izraditi sa prekinutim tolinskim mostom.
Ostakljenje je izo staklom 4+16+4 mm (LOWY staklo). Jedno staklo je reljefno.
Rolete aluminijske punjene pjenom na ručni pogon.
| Sav potreban okov. | kom | 1 |  | 0
b) | POZ 2 - Izrada dobava dostava montaža i ugradnja unutarnjih drvenih jednokrilnih zaokretnih vratiju svijetlog otvora 70/200 cm.
Dovratnici i pokrovne lajsne od punog drveta ličeni u bijeloj boji.
Krilo puno ličeno u bijeloj boji.
| Sav potreban okov. Brava leptir. | kom | 1 |  | 0
c) | POZ 3 - Montaža i ugradnja postojećih unutarnjih drvenih jednokrilnih zaokretnih vratiju svijetlog otvora 80/200 cm.
U cijenu uračunati dobavu postavu i ličenje novih pokrovnih lajsni lazurnim premazom u smeđem tonu kao i postojeći dovratnik.
U cijenu uračunati stolarsku obnovu postojećeg dovratika i krila kao i ličenje lazurnim premazom u smeđem tonu kao i postojeća unutarnja vrata.
U cijenu uračunati zamjenu kvake i brave novima.
| Sve do pune gotovosti. | kom | 1 |  | 0
Keramičarski radovi
red.br. | stavka | jed.mj. | količina: | jed.cijena:
11. | Kompletan materijal i izvedba hidroizolacijskog premaza na podu kupaonice, 20 cm po zidovima na spoju sa podom i na zidovima uz tuš kadu u punoj visini do stropa.
Materijal za hidroizolaciju dvokomponentni, nanosi se u dva sloja gleterom. Ukupna debljina nanesene hidroizolacije iznosi 2,5-3,0 mm.
Na spoju dviju ploha (poda i zida ili zida i zida) u hidroizolacijski sloj ugraditi mrežicu za ojačanje.
Prije nanošenja hidroizolacijskog sloja na nijeti prajmer.
Sve po pravilima struke i prema uputama proizvođača.
Obračun po m2 nanesenih prajmera i hidroizolacije uključivo i mrežica za ojačanje.
|  | m2 | 9 |  | 0
12. | Dobava i dostava podnih i zidnih keramičkih pločica po izboru investitora (1. klase) za opločenje unutar građevine.
Pločice u kvaliteti gres pločica.
U količini je obračunato 15% više pločica zbog rezanja.
| pod kupaonice, kuhinje i hodnika+sokl | m2 | 15 |  | 0
| zid kupaonice | m2 | 18 |  | 0
| zid kuhinje | m2 | 2 |  | 0
13. | Postava ljepljnjem keramičkih pločica iz prethodne stavke na pod, zid i sokl. Koristiti fleksibilno ljepilo za keramičke pločice. Postava fuga na fugu. U cijenu uračunati fugiranje.
| pod kupaonice, kuhinje i hodnika | m2 | 11 |  | 0
| sokl 10 cm | mt | 16 |  | 0
| zid kupaonice | m2 | 16 |  | 0
| zid kuhinje | m2 | 1.5 |  | 0
14. | Izvedba fuge na spoju poda i zida odnosno sokla odgovarajućom silikonskom masom uz sve potrebne predradnje (čišćenje, premazivanje primerom itd).
U količini je obračunata fuga i na ostalim spojevima horizontalne i vertikalne opločene plohe.
Obračun po mt izvedene fuge. Boju fuga dogovoriti sa investitorom.
| fuge u interieuru | mt | 23 |  | 0
15. | Dobava dostava i ugradnja aluminijskog praga na spoju različitih visina i podnih obloga. | mt | 2 |  | 0
Soboslikarski radovi
16. | Skidanje stare boje na stropovima i zidovima na kojima se nije skidala žbuka.
Količina je aproksimativna. Točnu količinu upisati u građevinski dbnevnik i ovjeriti od nadzornog inženjera.
Obračun po m2 površine sa kojih se boja skida.
|  | m2 | 25 |  | 0
17. | Gletanje 2x i bojanje 2-3x unutarnjih žbukanih zidova i stropova poludisperzivnim bojama.
Boja bijela.
Sve po pravilima struke do pune gotovosti.
U cijenu uračunati nanošenje impregnacijskog premaza na postojeće stare žbukane podloge.
| gletanje | m2 | 45 |  | 0
| bojanje | m2 | 45 |  | 0
Razni radovi
18. | Dobava dostava i postava cestovnih rešetki na postojeće kanale za odvod oborinske vode.
Postojeći kanali su betonski. Izvedeni na način da imaju pri vrhu zub za naljeganje poklopca koji je sada drveni. Kanal 1 je dužine 6,8 metara, širine 0,43-0,49 m, a kanal 2 je dužine 6,5 metara, širine 0,48-0,51 m.
Na postojeće betonske kanale treba montirati metalne pocinčane rešetke u okviru koje se mogu dizati zbog čišćenja kanala.
Okvir rešetki izraditi od L profila 50/50/5 mm i učvrstiti za betonske stjenke kanala. Okvir vruće pocinčati.
U okvir položiti metalnu rešetku sa lamelama u dva smjera izrađenu od plosnog željeza 50/5 mm. Rešetku izraditi u više dijelova koje može jedan čovjek podizati. Rešetke vruće pocinčati. Po potrebi rešetke vijcima fiksirati za pocinčani metalni okvir .
Obračun rešetke sa okvirom po mt kanala širine cca 50 cm.
| kanal 1 - d= 6,8 metara | mt | 6.8 |  | 0
| kanal 2 - d= 6,5 metara | mt | 6.5 |  | 0
19. | Dobava dostava i postava metalnog poštanskog sandučića.
Poštanski sandučić se montira na zid pročelja.
Poštanski sandučić metalni, crne boje, otvaranje sa prednje strane sa mogućnošću zaključavanja.
Prije dobave pokazati uzorke investitoru koji će odabrati jedan od prezentiranih poštanskih sandučića.
| Obračun po komadu montiranog poštanskog sandučića. | kom | 1 |  | 0
20. | Demontaža postojećeg oluka i dobava dostava i montaža novog pocinčanog oluka sa svim fazonskim komadima i učvrsnim materijalom.
Odnosi se na oluk sa krova više građevine uz koju je GMP Križevci prislonjena.
Postojeći oluk treba demontirati i otpadni materijal zbrinuti.
Novi oluk spojiti na postojeći žlijeb.
Koristiti pomoćnu skelu što treba uračunati u cijenu.
Sve po pravilima struke do pune gotovosti.
Obračun po mt razvijene dužine oluka.
|  | mt | 9 |  | 0
21. | Izrada dobava dostava i montaža ormarića kao maske postojeće razvodne ploče električne energije.
Razvodna ploča je veličine cca 65x60 cm.
Ormarić je veličine cca 70x70 cm i dubine cca 20 cm.
Sve mjere kontrolirati na licu mjesta.
Ormarić izraditi od okvira bez leđa, a na okvir se učvršćuju dva zaokretna krila. Na krila montirati ručkicu kao i na kuhinjskim elementima.
Materijal iveral u bijeloj boji.
|  | komplet | 1 |  | 0
ČAJNA KUHINJA-OPREMA I APARATI
NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI
22. | Izrada dobava dostava i montaža donjih kuhinjskih elemenata.
Materijal za izradu kuhinjskih elemenata i gornje ploče je iveral.
Završnu obradu i boju određuje investitor. Ponuditi obradu "narančina kora" i boju bijelu, sivu ili bež.
Postavlja se na plastične podešavajuće nogice.
Sve prema šemi i u dogovoru sa investitorom.
Donji elementi se sastoje od:
- korpusa 1
- korpusa 2
- gornje radne ploče u jednom komadu, na jednom kraju koso rezane.
- kontinuiranog PVC sokla imitacije aluminija
a) | Korpus 1 je tlocrtne veličine 60x120 cm visine od poda do gornje ploče 86 cm sa soklom visine 10 cm.
Sastoji se od izvlačne ladice za pribor za jelo, uloška za pribor za jelo, 4 zaokretna vrata, maske za sudoper i jedne police. Vidi šemu.
U leđima elementa izrezati otvor za priključak za ploču za kuhanje.
Postavlja se na plastične podešavajuće nogice.
U cijenu uračunati inox ručkice za otvaranje.
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
b) | Korpus 2 je tlocrtne veličine 40x56 cm visine od poda do gornje ploče 86 cm sa soklom visine 10 cm.
Sastoji se od gornjeg otvorenog prostora na koji se postavlja mikrovalna pećnica i u donjem dijelu je zatvoren prostor sa 2 zaokretna vrata. Vidi šemu.
U leđima elementa izrezati otvor za priključak za mikrovalnu pećnicu.
Postavlja se na plastične podešavajuće nogice.
U cijenu uračunati inox ručkice za otvaranje.
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
c) | Dobava dostava i montaža gornje radne ploče.
Gornja radna ploča je ukupne tlocrte veličine 60x176 cm debljine 4 cm.
Na jednom kraju je širine 60 cm, a na drugom kraju 40 cm. Prijelaz iz jedne u drugu širinu riješiti skošenjem.
Materijal za izradu gornje ploče je iveral.
Završnu boju odnosno uzorak određuje investitor. Ponuditi obradu u sivoj metalik boji ili slično.
U cijenu uračunati izrezivanje otvora za ugradnju sudopera i ploče za kuhanje.
U cijenu uračunati pokrovnu lajsnu al lajsnu na spoju radne ploče i zida dužine cca 300 cm.
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
d) | Dobava dostava i montaža PVC sokla v=10 cm na donji korpus kuhinjskih elemenata.
Sokl PVC sa završnim izgledom kao aluminij.
| Obračun po mt postavljenog sokla. | mt | 2 |  | 0
16. | Izrada dobava dostava i montaža gornjeg kuhinjskog elementa veličine 60x30 cm i visine 60 cm.
Sastoji se od samog korpusa, 2 zaokretna vrata koja su spuštena za cca 4 cm ispod donjeg poda ormarića i predstavljaju masku za rasvjetu i jedne police u ormariću. Vidi šemu.
Materijal isti kao i kod donjih kuhinjskih elemenata.
U cijenu uračunati inox ručkice za otvaranje.
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
ČAJNA KUHINJA - APARATI
NAPOMENA: SVE APARATE NABAVLJATI PREMA OPISU U OVOM TROŠKOVNIKU I DOGOVORU SA INVESTITOROM
23. | Dobava dostava i montaža kuhinjskih aparata u gornju ploču donjih kuhinjskih elemenata ili postava slobodnostojećih aparata.
a) | ugradbena električna staklokeramička ploča sa dvije zone za kuhanje kao CANDY CDH30 šifra: 127599 ili jednakovrijedan_________________
KARAKTERISTIKE:
ugradbena staklokeramička ploča crna
2 staklokeramičke zone za kuhanje, svaka sa 9 razina snage
visina ploče do 4,0 cm
upravljačke kontrole osjetljive na dodir
StoGo funkcija sigurnog kuhanja (zaključavanje)
ON/OFF pokazivač
prikaz preostale temperature po svakoj zoni
U cijenu uračunati dobavu dopremu i montažu u gornju radnu kuhinjsku ploču sa svim potrebnim učvršćenjima, brtvama, silikoniziranjem ruba i spajanjem na električnu energiju .
|  | komplet | 1 |  | 0
b) | niski slobodnostojeći hladnjak sa prostorom za zamrzavanje model: RB 391PW4 ("Gorenje") ili jednakovrijedan________________________
KARAKTERISTIKE:
energetski razred: F
ukupni volumen: 95 l
vrsta aparata: samostojeći
dimenzije aparata (ŠxVxD): 49,4x84,7x49,4 cm
razina buke: C (39 dB)
materijal vrata: lakirana
dizajn/boja: bijela
boja vratiju: bijelo
otvaranje vratiju: lijevo/desno promjenjivo otvaranje vrata
podesive nogice: 2
klimatski razred: N, ST
OPREMA
polica za boce na vratima
police na vratima hladnjaka
posuda za povrće
prostor za zamrzavanje
| U cijenu uračunati dobavu dopremu i postavu hladnjaka u prostor sa eventualno potrebnim okretanjem smjera otvaranja vratiju hladnjaka | komplet | 1 |  | 0
c) | mikrovalna pećnica "Gorenje" MO20E1W ili jednakovrijedna__________________________
KARAKTERISTIKE:
dimenzije: 45,1x25,7x34,3 cm
boja: bijela
materijal vrata: staklo
materijal prednje ploče: plastika
otvaranje vratiju: gumb
volumen: 20 l
broj stupnjeva snage: 5
snaga: 800 W
način emitiranja mikrovalova: rotirajući tanjur promjera 27 cm
upravljanje : gumb
U cijenu uračunati dobavu dopremu i postavu mikrovalne u predviđen prostor u donjem kuhinjskom elementu .
|  | komplet | 1 |  | 0
SUDOPER I STOJEĆA SLAVINA
24. | Dobava dostava i montaža inox sudopera sa ocjedom plohom i otvorom za stojeću slavinu, pripadajućeg PVC sifona i kromirane stojeće slavine sa kutnim ventilima.
Sve u dogovoru sa investitorom.
a) | inox sudoper sa ocjednom plohom i otvorom za montažu stojeće slovine na samom inox sudoperu.
Sudoper sa ocjedom plohom se montira na element širine 60 cm.
U cijenu uračunati izrezivanje otvora u gornjoj ploči donjih kuhinjskih elemenat, rubnu postavu brtve ili trake između inox sudopera i ploče od iverala i završno silikoniziranje ruba sudopera transparetnim silikonom.
Sve do pune gotovosti.
| Obračun po kompletu opisanog materijala i radova. | komplet | 1 |  | 0
b) | PVC sifona za jednodjelni sudoper
Dobava dostava i montaža. Sve do pune gotovosti.
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
c) | stojeće jednoručne kromirane mješalice za sudoper sa kutnim ventilima
Topla voda dolazi iz protočnog plonskog etažnog bojlera.
Slavina se obavezno montira na inox sudoper, a ne na gornju ploču od iverala.
Sve u dogovoru sa investitorom.
U cijenu uračunati dobavu i montažu kutnih ventila na toplu i hladnu vodu.
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
d) | Dobava dostava i montaža plastičnog koša za smeće sa poklopcem.
Koš se montira sa unutarnje strane vratiju donjeg elementa u koji je ugrađen sudoper.
Sve u dogovoru sa investitorom.
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO I.B. SANITARNI ČVOR I ČAJNA KUHINJA |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO I. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
II. | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE
red.br. | stavka | jed.mj. | količina: | jed.cijena:
II.I. | PRIPREMNI I GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Demontaža postojeće opreme sanitarnog čvora I kuhinje poput WC školjke, umivaonika, električnog bojlera, sudopera, nadžbukne I podžbukne instalacije vode, kao I postojeće instalacije kanalizacije.
Lociranje vodoopskrbnog cjevovoda I izolacija istog u cilju izrade nove instalacije. Izolacija postojeće kanalizacije.
|  | komplet | 1 |  | 0
2. | Izrada prodora I usjeka u zidovima I podovima za ugradnju nove instalacije vodovoda I kanalizacije, ugradnja proturnih cijevi i završna obrada istih. Uključivo brtvljenje prodora protupožarnom ili klasičnom ispunom, sukladno zidu u kojemu je prodor izveden.
|  | komplet | 1 |  | 0
3. | Rezanje asfalta pločnka u dvije paralelne linije za iskop kanala za polaganje cijevi odvodnje. |  |  |  |  | 0
|  | m | 5 |  | 0
4. | Iskop kanala (rova). Kombinirano strojno-ručni iskop sa mjestimičnim pikamiranjem u raznim kategorijama terena. U jediničnoj cijeni predviđene su i sve zaštitne i sigurnosne mjere duž trase (zaštita okolnih građevina i prometnica, izvedba pješačkih prelaza preko rovova kao i sva potrebna razupiranja kanala). Kanali za kanalizaciju su dimenzija širine 80 cm, dubine 100cm . Stavka uključuje iskolčenje trase odvodnje.
|  | m3 | 8 |  | 0
5. | Dobava prirodnog pijeska, izrada posteljice 10cm ispod cijevi I zatrpavanje kanalizacijskih cijevi u rovu pijeskom u sloju 20-30 cm od tjemena cijevi, ukljucivo nabijanje pijeska.
|  | m3 | 3 |  | 0
6. | Zatrpavanje rova materijalom od iskopa kategorije u slojevima debljine 30 cm, te nabijanje svakog sloja do potrebne sabitosti. Utovar, prijevoz i istovar viška iskopanog materijala na udaljenost i deponiju koju odredi investitor.
|  | m3 | 5 |  | 0
7. | Dobava I ugradnja asfalta izrezanog pločnika. | m | 5 |  | 0
II.II. | INSTALACIJA VODOVODA
8. | Nabava, doprema i ugradnja PP-R cijevi u palicama duljine 4m sa svim spojnim, pričvrsnim I brtvenim materijalom, do pune pogonske gotovosti za razvod tople i hladne vode, za instalaciju unutar objekta (pod, strop, zid).
Cijevi SDR 7,4 za radni tlak 16 bara. Uključivo sve potrebne fitinge i spojnice, redukcije, koljena, obilazni lukovi, T komadi, holenderi, prijelazne spojnice, završno koljeno sa unutrašnjim navojem za priključak armature, cijevne obujmice, pričvrsnice, čvrste točke, itd. Ukljucivo izolacija hladne vode 6mm i tople 13mm.
Obračun se obavlja po m' kompletno montirane ,pričvršćene i ispitane cijevi, u stavku uračunati sav potreban spojno brtveni materijal
Dimenzije:
| D20 x 2,8mm | m | 1.5 |  | 0
| D25 x 3,5mm | m | 10 |  | 0
| D32 x 4,4mm | m | 11 |  | 0
9. | Nabava, doprema i ugradnja slobodno protočnih podžbuknih ventila sa niklanom kapom i rozetom.U cijenu uključiti vrijednost svih radova i materijal.
Obračun se vrši po komadu kompletno montiranog i ispitanog ventila:
| D32mm | kom | 1 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja protočnih ventila, kugla-ručka. Stavkom je obuhvaćen sav spojni, ovjesni i i potrošni materijal i rad. Dimenzije:
| NO 20 | kom | 2 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja kutnih ventila. Stavkom je obuhvaćen sav spojni, ovjesni i i potrošni materijal i rad. Dimenzije:
| 1/2'' - 3/8" | kom | 7 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja flexibilnih pletenih crijeva duljine 500mm. Stavkom je obuhvaćen sav spojni, ovjesni i i potrošni materijal i rad. Dimenzije:
| 1/2" | kom | 7 |  | 0
II.III. | INSTALACIJA ODVODNJE
13. | Dobava i ugradnja PVC kanalizacijskih SN4 cijevi i fazonskih komada od tvrdog polivinil klorida za unutrašnju odvodnju Stavkom je obuhvaćen sav spojni, ovjesni i potrošni materijal i rad. Dimenzije:
| D 110 | m | 6 |  | 0
| D 75 | m | 3 |  | 0
| D 50 | m | 5 |  | 0
| D 32 | m | 3 |  | 0
14. | Dobava i ugradnja PVC kanalizacijskih SN8 cijevi i fazonskih komada od tvrdog polivinil klorida za vanjsku ugradnju. Stavkom je obuhvaćen sav spojni i potrošni materijal i rad. Dimenzije:
| D 110 | m | 9 |  | 0
15. | Dobava I ugradnja kontrolnih/inspekcijskih/revizionih okana izvedenih irađenih iz polipropilena sa poklopcem. Stavkom je obuhvaćen sav spojni i potrošni materijal i rad. Dimenzije D 630, proizvod kao PIPELIFE:
| prolazni za bilo koji kut ulaza (180 stupnjeva) | kom | 1 |  | 0
16. | Dobava I ugradnja krovne ventilacisjke odzračne kape dimenzije D110. Stavkom je obuhvaćen sav spojni i potrošni materijal i rad.
|  | kom | 1 |  | 0
17. | Dobava I ugradnja podnih PVC sifona za kromiranom rešetkom dimnzije 150x150mm. Stavkom je obuhvaćen sav spojni i potrošni materijal i rad.
|  | kom | 1 |  | 0
II.IV. | SANITARIJE
18. | Dobava i ugradnja konzolnih umivaonika I klase za ugradnju na zid, keramički, za klasičnog korisnika sa niklovanim sifonom i odvodom. Umivaonik bez profilacija, pravokutnog oblika, dim. cca 55x45cm
|  | komplet | 1 |  | 0
19. | Dobava i montaža jednoručne mješalice za vodu za umivaonik. Srednje visoka klasa. Komplet do pune pogonske gotovosti.
|  | komplet | 1 |  | 0
20. | Dobava montaža kompletnog WC-a I. klase u sanitarnim čvorovima za klasičnog korisnika koji se sastoji od: - keramičke WC školjke I klase s demontažnim sjedalom od tvrede plastike; - niskomontažnog vodokotliai. - komplet s kutnim ventilom priključka vode 1/2, odvodnim koljenom, spojnim komadom, brtvenim manžetama, vijcima za učvršćenje keramike i svim ostalim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača/ komplet.
|  | komplet | 1 |  | 0
21. | Dobava i ugradnja PVC tuš kade sa nogicama i maskom, dimenzije 80x80 cm, polukružna, bijela, I klase, uključivo sa sifonom . Komplet do pune pogonske gotovosti.
|  | komplet | 1 |  | 0
22. | Dobava i montaža platnene zavjese za tuš sa vodilicom učvršćenom u strop. Visina zavjese 216 cm. Dužina vodilice 1,42 cm. Sve u dogovoru sa investitorom. Obračun po kompletu.
|  | komplet | 1 |  | 0
23. | Dobava i montaža sanitarne galanterije (kromirana):
| a) ogledala 72/63 cm | kom | 1 |  | 0
| b) etažeri | kom | 1 |  | 0
| c) četka za WC | kom | 1 |  | 0
| d) konzolni držać ručnika -zidni | kom | 1 |  | 0
| e) držaći WC papira - zidni | kom | 1 |  | 0
| f) držači papirnatih ručnika - zidni | kom | 1 |  | 0
| g) držači tekućeg sapuna - zidni | kom | 1 |  | 0
II.V. | OSTALO
24. | Sitni potrošni materijal koji nije posebno specificiran a neophodan je za montažu kompletno specificirane I projektirane opreme, kao što su elektrode, kisik, dušik, žica za varenje, vijci, matice, fitinzi, brtve, tipli, boja, razređivač i slično.
|  | komplet | 1 |  | 0
25. | Ispiranje instalacije od nečistoća, te ispitivanje instalacije na čvrstoću i nepropusnost - tlačna proba instalacije na min. radni tlak x1,5. Ispitivanje se sastoji od prethodnog (na čvrstoću) i glavnog (na nepropusnost). Po uspiješno obavljenim ispitivanjima obavezno se prilaže pisano izvješće sa ispitnim parametrima.
|  | komplet | 1 |  | 0
26. | Dezinfekcija I ispiranje, te ispitivanje zdravstvene ispravnosti vodovodne mreže (topla I hladna) sa izdavanjem atesta o ispravnosti od strane ovlaštene institucije.
|  | komplet | 1 |  | 0
27. | Ispitivanje instalacije odvodnje na vodonepropusnost i otjecanje - funkcionalnost instalacije uz izdavanje zpisnika o ispitivanjima .
|  | komplet | 1 |  | 0
28. | Izrada prodora I usjeka u zidovima za prolaze cijevi, ugradnja proturnih cijevi i završna obrada istih. Uključivo brtvljenje prodora protupožarnom ili klasičnom ispunom, sukladno zidu u kojemu je prodor izveden.
|  | komplet | 1 |  | 0
29. | Stalno čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite ambalaže, kao i zaštita ugrađene i instalirane opreme od utjecaja radova na objektu (zaštita od prašine, oštećenja i slično).
|  | komplet | 1 |  | 0
30. | Isporuka kompletne tehničke dokumentacije neophodne za primopredaju radova. Stavka uključuje sve potrebne ateste (certifikate, izjave o sukladnosti i sl.) ugrađene opreme i materijala, upute za rukovanje i/ili montažu, zapisnike o ispitivanjima, primopredaji, nacrte izvedenog stanja, te jamstvene listove na opremu i radove i sl. Navedeno se naručitelju/investitoru predaje uvezano u nerastavljivu cjelinu (knjigu).
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO II. INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE |  |  |  | 0
III. | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
red.br. | stavka | jed.mj. | količina: | jed.cijena:
F.1. DEMONTAŽA
1. | Odspajanje i demontaža el. opreme i instalacija gdje se preuređuje i izvode građevinski radovi | h | 20 |  | 0
F.2. NAPOJNI KABELI
1. | Dobava, postavljanje i spajanje glavnih napojnih kabela
| NYM-J 3x6mm2 | m | 1 |  | 0
2. | Dobava, postavljanje i spajanje napojnog kabela
| NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 30 |  | 0
3. | Dobava, postavljanje i spajanje napojnog kabela
| NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 50 |  | 0
4. | Dobava, postavljanje i spajanje napojnog kabela
| H07V-K 1x6 mm2 | m | 2 |  | 0
5. | Dobava, postavljanje i spajanje napojnog kabela
| H07V-K 1x10 mm2 | m | 5 |  | 0
F.3. RAZDJELNI ORMARI
1. | Dobava, postava i spajanje razdjelnog ormara, jednoredni, nadgradni prema shemi “R1”. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, te nosačem za jednopolnu shemu, oznakama i natpisima. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:
| FID sklopka 25/0,03A, 2P | kom | 1
| jednopolni minijaturni automatski prekidač, 1P, B karakteristike, 10A | kom | 2
| jednopolni minijaturni automatski prekidač, 1P, B karakteristike, 16A | kom | 5
| sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare, bakrene sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | paušal | 1
| kompl.st.1. | kom | 1 |  | 0
F.4. INSTALACIJA RASVJETE
1. | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke led plafonjere 18W, 3000K, IP54 WC-a, kuhinje, spremišta i hodnika...
| kompl.st.1. | kom | 5 |  | 0
2. | Dobava, montaža i spajanje zidne svjetiljke iznad ogledala i ispod kuhinjskih elemenata 9W, 4000K
| kompl.st.2. | kom | 2 |  | 0
F.5. ENERGETSKE UTIČNICE I PRIKLJUČCI TE PRIPADAJUĆI KABELI
1. | Dobava, montaža te spajanje sklopki rasvjete tip TEM bijeli komplet s svim potrebnim ugradnim kutijama te spojnim i montažnim radom i materijalom :
| sklopka-jednopolna | kom | 7 |  | 0
2. | Dobava, postavljanje i spajanje kutije za izjednačenje potencijala u kupaonicama
| kompl.st.2. | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava postavljanje i spajanje elemenata za unutarnju podžbuknu montažu, komplet sa termoplastičnim ugradnim kutijama, te nosečim i ukrasnim okvirom tip TEM bijeli
| priključnica shuko 230V/16A | kom | 3 |  | 0
| priključnica shuko 230V/16A dvostruka | kom | 1 |  | 0
| priključnica shuko 230V/16A, s poklopcem jednostruka | kom | 1 |  | 0
| priključnica shuko 230V/16A, s poklopcem jednostruka nž | kom | 1 |  | 0
| plastična kanalica | m | 5 |  | 0
4. | Spajanje plinskog bojlera | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava te polaganje samogasivih plastičnih cijevi uključivo izrada utora te zatvaranje istih komplet s pripadajućim razvodnim kutijama.
| plastična cijev Æ 50 mm | m | 1 |  | 0
| plastična cijev Æ 23 mm | m | 150 |  | 0
| ostali pribor i materijal | paušal | 1 |  | 0
6. | Ostali sitni nespecificirani spojni i montažni materijal i pribor, razvodne i montažne termoplastične kutije, materijal za izolaciju. | paušal | 1 |  | 0
7. | Ispitivanje instalacije, mjerenje otpora, puštanje u rad te izdavanje atesta | paušal | 1 |  | 0
8. | Štemanje te izrada utora za polaganje kabela | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO III. ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
IV. | INSTALACIJE GRIJANJA
red.br. | stavka | jed.mj. | količina: | jed.cijena:
IV.I. | DEMONTAŽNI RADOVI
1. | Demontaža postojeće plinske peći.
U cijenu uračunati I demontažu dijela instalacije plina koja se ne koristi u novom razvodu.
Otpad zbrinuti uz plaćanje svih pristojbi za zbrinjavanje.
|  | komplet | 1 |  | 0
IV.II. | INSTALACIJSKI RADOVI - GRIJANJE
2. | Dobava i montaža zidnog plinskog kondenzacijskog kombi bojlera, za rad neovisno o zraku u prostoru, za pogon zemnim plinom, ErP klase A sa sigurnosnim ventilom, sifonom za kondenzat, expanzijskom posudom, odzrakom, nepovratnim ventilom dimnih plinova, digitalni kontrolerom koji podržava vođenje po vanjskoj temperaturi, sobnim termostatom sljedećih tehničkih karakteristika.
Proizvod kao VAILLANT, VUW 11/26 ili jednakovrijedan
• Nazivni toplinski učin (80/60ºC)………………………2,5 - 10,8 kW
• Nazivni toplinski učin (50/30ºC)………………………2,8 - 11,3 kW
• Nazivni toplinski učin na proizvodnji PTV-a…………26,5 kW
• Protok PTVa pri zagrijavanju za ∆T=30K……………12,2 l/min
• Maksimalni tlak na grijanju……………………………3 bar
• Napajanje………………………..230V/50Hz
• Priključak zraka za izgaranje…………………………100mm
• Priključak za odvod dimnih plinova…………………..60 mm
• Dimenzije, ŠxDxV (masa)………….440x382x720 mm (36 kg)
• Plin………………………………………………...LPG ili Zemni
• Potrošnja plina, q (G20) = 2,8 m3/h
• Potrošnja plina, q (G31) = 1,1 m3/h
• ErP…………………………………………….Klasa A
Uključivo:
• Napojni kabel sa utikačem
• Digitalni kontroler podržava vođenje po vanjskoj temperaturi
• Senzor vanjske temperature
• Priključni set za PTV
• Plinski ventil
• Sobni termostat sensoHOME VRT 380 (f)
|  | komplet | 1 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja koncentrične dimovodne vertikale od elemenata tipa "JEREMIAS" sistem TWP, promjera Ø60/100 mm, tlačno nepropusni sa unutrašnjom brtvom. Klasifikacija prema EN 14471 T-120-P1-O-W-2-O00-E-E-LO. Sistem TWP je koncentrični sistem unutarnje stjenke od polipropilena debljine 2 mm te vanjske stjenke od nehrđajučeg čelika debljine 0,5 mm sa unutarnjom brtvom na unutarnjem spoju. Služi za priklučenje aparata sa max temp. ispuha do 120° za ložišta u načinu rada neovisnom od zraka u prostoriji.
U cijenu uključeni svi potrebni elementi prema uputama proizvođača Jeremias d.o.o.:
Elementi vertikale dimnjaka :
| Konzola tip Jeremias DW 391 | kom | 1
| Element za rasterećenje sa usisom svježeg zraka | kom | 1
| Dimovodna cijev 1000 mm | kom | 3
| Završni terminal | kom | 1
| Prodor kroz krov | kom | 1
| Zidni držači | kom | 2
| Ukupna visina vertikale 5 m | komplet | 1 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja koncentrične dimovodne priključne cijevi od elemenata tipa "JEREMIAS" sistem TWP, promjera Ø80/125 mm, tlačno nepropusni sa unutrašnjom brtvom. Klasifikacija prema EN 14471 T-120-P1-O-W-2-O00-E-E-LO. Sistem TWP je koncentrični sistem unutarnje stjenke od polipropilena debljine 2 mm te vanjske stjenke od nehrđajučeg čelika debljine 0,5 mm sa unutarnjom brtvom na unutarnjem spoju. Služi za priklučenje aparata sa max temp. ispuha do 120° za ložišta u načinu rada neovisnom od zraka u prostoriji.
| Koljeno 87° sa RO | kom | 1
| Dimovodna cijev 1000 mm | kom | 1
| Ukupna dužina dimnjače 1 m | komplet | 1 |  | 0
Potrebno je držati se tehničkih uputa proizvođača i sheme dimnjaka strojarskog projekta. Obračun je prema komadu. Preporuka je prije naručivanja kontaktirati predstavnika proizvođača Jeremias d.o.o. i prije konačne naruđbe napraviti izmjeru na objektu
5. | Dobava I ugradnja pločastih ventilskih radijatora, uključivo kutni H ventil za montažu iz zida (bez vidljivih cijevi) sa svim spojnicama I prijelazima, nosačima I termostatskom glavom kao DANFOSS, do pune pogonske gotovosti.
Proizvod kao RADSON, tip INTEGRA ili jednakovrijedan:
| TIP 22, 500 x 1350…………………….…učin (75/65/20) = 2135 W | komplet | 1 |  | 0
| TIP 22, 500 x 450………..…………….…učin (75/65/20) = 718 W | komplet | 1 |  | 0
| TIP 11, 500 x 600………..…………….…učin (75/65/20) = 512 W | komplet | 1 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja PEX-AL-PEX cijevi za podni razvod tople vode za napajanje radijatora o , stavka uključuje sve spojne i fazonske komade, dimenzije: |  |  | 0
| Ø 16 x 2 | m | 10 |  | 0
| Ø 20 x 2 | m | 3 |  | 0
| Ø 26 x 3 | m | 7 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja spužvaste paronepropusne izolacije cjevi, kao Armaflex, uključivo ljepilo I spojna traka, dimenzije: |  |  | 0
| Ø16 x13 mm | m | 10 |  | 0
| Ø 20 x 13 mm | m | 3 |  | 0
| Ø 26 x 13 mm | m | 7 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja cjevovoda odvoda kondezata od kondenzacijskog bojlera, uključivo paronepropusnu izolaciju debljine 9mm, sve do potpune pogonske gotovosti, dimenzije:
| PVC Ø32 | m | 4 |  | 0
9. | Dobava i montaža sifona sa kuglicom, proizvod kao HL138, dimenzije:
| NO 32 | kom | 1 |  | 0
10. | Dobava I ugradnja svih kablova I žica sa bužirima, uvodnicama, kvadratnim kanalicma, razvodniim kutijama , te sondi/osjetnika potrebnih za kompletno ožičenje sustava automatske regulacije bojlera do pune pogonske gotovosti.
|  | komplet | 1 |  | 0
IV.III. | INSTALACIJSKI RADOVI - INSTALACIJA PLINA
11. | Dobava I ugradnja čeličnih bešavnih cijevi sa svim potrebnim spojnim, ovjesnim, potrošnim I brtvenim materijalom, zaštićen od korozije u dva premaza, za unutarnju ugradnju mjerenog dijela instalacije plina za tlak od 20mbar, dimenzije:
| NO 15 | m | 9 |  | 0
IV.IV. | INSTALACIJSKI RADOVI - OSTALO
12. | Sitni potrošni materijal koji nije posebno specificiran a neophodan je za montažu kompletno specificirane I projektirane opreme, kao što su elektrode, kisik, dušik, žica za varenje, vijci, matice, fitinzi, brtve, tipli, boja, razređivač i slično.
|  | komplet | 1 |  | 0
13. | Ispiranje instalacije od nečistoća, te ispitivanje instalacije na čvrstoću i nepropusnost - tlačna proba instalacije na min. radni tlak x1,5. Ispitivanje se sastoji od prethodnog (na čvrstoću) i glavnog (na nepropusnost). Po uspiješno obavljenim ispitivanjima obavezno se prilaže pisano izvješće sa ispitnim parametrima.
|  | komplet | 1 |  | 0
14. | Balansiranje I funkcionalna proba instalacije grijanja sa izradom zapisnika o balansiranju i funkcionalnoj probi instalacije. Puštanje opreme I uređaja, odnosno kompletnog sustava u rad od strane ovlaštenog servisera, sa izdavanjem izvješća I garancije.
|  | komplet | 1 |  | 0
15. | Izrada prodora I usjeka u zidovima za prolaze cijevi, ugradnja proturnih cijevi i završna obrada istih. Uključivo brtvljenje prodora protupožarnom ili klasičnom ispunom, sukladno zidu u kojemu je prodor izveden.
|  | komplet | 1 |  | 0
16. | Stalno čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite ambalaže, kao i zaštita ugrađene i instalirane opreme od utjecaja radova na objektu (zaštita od prašine, oštećenja i slično).
|  | komplet | 1 |  | 0
17. | Isporuka kompletne tehničke dokumentacije neophodne za primopredaju radova. Stavka uključuje sve potrebne ateste (certifikate, izjave o sukladnosti i sl.) ugrađene opreme i materijala, upute za rukovanje i/ili montažu, zapisnike o ispitivanjima, primopredaji, nacrte izvedenog stanja, te jamstvene listove na opremu i radove i sl. Navedeno se naručitelju/investitoru predaje uvezano u nerastavljivu cjelinu (knjigu).
|  | komplet | 1 |  | 0
18. | Izrada i isporuka kratkih pisanih uputa za održavanje i rukovanje postrojenjem, shema potrojenja postavljena na zid. Obuka korisnika za rukovanje sustavom.
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO IV. INSTALACIJE GRIJANJA |  |  |  | 0